## ОЛ
СЧЕТ № |  |  | OL_PMP-SENS(1).xlsx
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ уровнемеры СЕНС
Опросный лист рекомендуется заполнить электронным способом с помощью Microsoft Office Exсel, руководствуясь "Пояснениями к заполнению ОЛ" и направить вместе с заявкой на электронный адрес op@nppsensor.ru
Заказчик:
Наименование объекта (Проекта)
Контактное лицо |  |  |  | Телефон |  |  |  | e-mail
| 1 | Номер по порядку |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
| 2 | Тип резервуара: Передвижной (П), стационарный (С)
| 3 | Тип резервуара (по умолчанию - ГЦ).
| 4 | Форма днищ горизонтального цилиндра
| 5 | Высота резервуара (D или Н), мм
| 6 | Объем резервуара, м3
| 7 | Высота горловины и патрубка резервуара в месте установки ПМП, мм
| 8 | Расстояние до ограничивающей поверхности Р, мм (если нет, поставить "н")
| 9 | Рабочая среда (по умолчанию - бензин)
| 10 | Плотность рабочей среды: нижнее значени, кг/м3
| 11 | Плотность рабочей среды: верхнее значени, кг/м3
| 12 | Температура рабочей среды: нижнее значение,⁰С
| 13 | Температура рабочей среды: верхнее значение,⁰С
| 14 | Максимальное давление, МПа
| 15 | Вязкость (указать для вязких сред), сСт
| 16 | Особенность среды
| 17 | Количество кабельных вводов/диаметр кабеля/тип защитной оболочки кабеля
| 18 | Тип крепления преобразователя
| 19 | Измерение плотности
| 20 | Измерение уровня раздела сред
| 21 | Плотность подтоварной среды, если не вода, кг/м3
| 22 | Длина направляющей (указывается изготовителем)
| 23 | Дополнительный интерфейс RS485 (Modbus RTU)
| 24 | Градуировочная таблица
Установка пороговых значений контролируемых параметров среды
| 25 | Контролируемый параметр |  |  | знач./ направл. |  | знач./ направл. |  | знач./ направл. |  | знач./ направл. |  | знач./ направл. |  | знач./ направл.
|  | 1 | заполнение по объему,% |  | 97 | ↑ | 97 | ↑ | 97 | ↑ | 97 | ↑ | 97 | ↑ | 97 | ↑
|  | 2 | заполнение по объему,% |  | 95 | ↑ | 95 | ↑ | 95 | ↑ | 95 | ↑ | 95 | ↑ | 95 | ↑
3
4
5
6
7
8
Примечания
ПМП-201
ПМП-118
ПМП-128
С
П
бензин
дизель
СУГ
нефть
керосин
одорант
другая
нет
агрессивность
налипание
осадок
пена
ГЦ
ВЦ
П
другой
плоские с обеих сторон
эллиптические с обеих сторон
сферические с обеиз сторон
конические с обеих сторон
плоское и эллиптическое
плоское и сферическое
плоское и коническое
плоские эллиптического сечения
другие
1
2
без оболочки
металлрукав (d=10 мм)
металлрукав (d=12 мм)
бронекабель (D до 15 мм)
другой
Резьба М27
Резьба М27(50)
Резьба М27(85)
Резьба G1,5"
Резьба G2"
Резьба К2"
Резьба M72
Фланец
Патрубок Dn80
другой
Регулируемое
Нерегулир.
да
нет
нет
вода
другая
Да
Нет
расчетная
прилагается
не прилагается
↑
[11 empty] | заполнение по объему,% |  |  | ↓
[11 empty] | уровень, мм |  |  | нет
объем, м3
масса, кг
температура, оС
да
нет
Н - высота для вертикального резервуара
D - диаметр для горизонтального резервуара
Горловина
Патрубок
Ограничивающая поверхность

## Пояснения к заполнению ОЛ
Пояснения по заполнению опросного листа уровнемеры
Уважаемые Заказчики, рекомендуем Вам ознакомиться с данными пояснениями. Это поможет Вам правильно заполнить опросный лист и получить в конечном итоге продукцию, полностью соответствующую Вашим требованиям. Обращаем Ваше внимание, что для выставления счета на продукцию нам потребуются реквизиты Вашего предприятия.
Направьте этот файл с заполненным Вами опросным листом и реквизитами Вашего предприятия на электронную почту по адресу:
op@nppsensor.ru
или заполненный бланк опросного листа и реквизиты Вашего предприятия по факсам +7 (8412) 65-21-21, 65-21-22, 65-21-24
Пояснения по заполнению опросного листа
Раздел "Конструкция ПМП"
Параметры резервуара. Выбирается из выпадающего списка.
Передвижной (П) или стационарный (С) резервуар: передвижной резервуар предполагает использование преобразователей транспортного исполнения. В передвижных резервуарах используются уровнемеры ПМП-118 и ПМП-201.
Тип резервуара: выбирается из выпадающего списка. При указании "ГЦ" подразумевается горизонтальный цилиндрический резервуар, - "ВЦ" - резервуар в форме вертикального цилиндра, "П" - резервуар в форме параллелепипеда. Если форма резервуара другая, необходимо указать это и предоставить эскиз резервуара.
Форма днищ горизонтального цилиндра: выбирается из выпадающего списка. Графа заполняется, если тип резервуара "ГЦ" (горизонтальный цилиндр). Возможные формы днищ: А - плоские днища с обеих сторон цилиндра (выбрать "плоские");* Б - эллиптические днища с обеих сторон цилиндра (выбрать "эллиптические"); В - сферические днища с обеих сторон цилиндра (выбрать "сферические"); Г - конические днища с обеих сторон цилиндра (выбрать "конические"); Д - плоское и эллиптическое днища (выбрать "плоское и эллиптическое");* Е - плоское и сферическое днища (выбрать "плоское и сферическое");* Ж - плоское и коническое днища (выбрать "плоское и коническое");* З - плоские днища эллиптического сечения с обеих сторон цилиндра (выбрать "плоские эллиптического сечения") Если форма днищ другая, выбрать "другие" * Могут применяться для описания многотопливных резервуаров.
Высота резервуара (D или Н), мм: Для горизонтального цилиндра указать диаметр D; Для вертикального резервуара указать высоту Н;
Объем резервуара, м3: указывается полный объем резервуара (без учета заполнения горловины); Примечание. Параметры резервуара "форма", "объем", "высота/диаметр" могут быть уточнены и изменены (перепрограммированы) при эксплуатации.
Высота горловины и патрубка резервуара в месте установки ПМП hг, мм: указывается размер hг от установочной плоскости (крышки, фланца, штуцера) до верхней образующей внутреннего диаметра/высоты резервуара. Данный размер необходим для определения длины направляющей преобразователя и расчета стоимости герконовых преобразователей ПМП-118, т.к. их цена зависит от длины измеряемой части (по умолчанию измерение уровня в горловине не предполагается);
Расстояние до ограничивающей поверхности Р, мм (если нет, поставить "н"): расстояние определяет возможность установки преобразователя в резервуар. При отсутствии ограничивающей поверхности в графе поставить "н"
Рабочая среда: выбирается из выпадающего списка. указание типа и параметров среды необходимо для выбора типа поплавка преобразователя. По умолчанию, преобразователь комплектуется поплавком из вспененного эбонита, диаметром 48 мм, применяемым в светлых нефтепродуктах, СУГ, нефти, воде и других неагрессивных средах, с давлением не более 2,5 МПа. Для агрессивных (пищевых) сред преобразователь может комплектоваться поплавком из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, диаметром 78 мм, предельным давлением до 16 бар (по заказу), или поплавком из PVDF, диаметром 48 мм, для резервуаров без избыточного давления. По заказу все детали преобразователя, соприкасающиеся со средой, могут быть выполнены из материалов, устойчивых к агрессивным средам. Если необходимая среда отсутствует в выпадающем списке, выбрать "другая".
Плотность рабочей среды: нижнее значени, кг/м3: указать нижнее значение плотности рабочей среды
Плотность рабочей среды: верхнее значени, кг/м3: указать верхнее значение плотности рабочей среды
Температура рабочей среды: нижнее значение,⁰С: указать нижнее значение температуры
Температура рабочей среды: верхнее значение,⁰С: указать верхнее значение температуры
Максимальное давление, МПа: указывается максимальное давление рабочей среды.
Вязкость (указать для вязких сред), сСт: Если среда вязкая, указать ее вязкость.
Особенность среды: выбрать из выпадающего списка особенности среды. Если рабочая среда имеет другие особенности, то указать их в примечаниях 28.
Количество кабельных вводов/диаметр кабеля/тип защитной оболочки кабеля: указать количество кабельных вводов (1 или 2), диаметр подключаемого кабеля (может быть два типа кабельных вводов: на кабель диаметром 5-12 мм и на кабель диаметром 12-18 мм), устройство крепления защитных оболочек кабеля. Защитные оболочки могут быть: металлорукав (указать внутренний диаметр металлорукава), бронекабель (указать диаметр кабеля по броне), металлическая труба (указать диаметр трубы). По умолчанию принимается 2 кабельных ввода на кабель диаметром 5-12 мм, без защитной оболочки.
Тип крепления: указать тип крепления уровнемера (присоединение к процессу) согласно списку по ссылке ниже или приложить чертежи крепления, если необходимо устройство, отсутствующее в списке.
Типы крепления преобразователя
Измерение плотности : Выбрать "да" или "нет" из выпадающего списка.
Измерение уровня раздела сред (для ПМП-128, -201): Выбрать "нет", "вода" или "другая" из выпадающего списка.
Плотность подтоварной среды, если не вода, кг/м3: Указать плотность подтоварной среды, если в предыдущей строке выбрано "другая".
Длина направляющей (указывается изготовителем): Данная графа не заполняется заказчиком.
Примечания: В данный раздел вносится информация, не нашедшая отражения в предыдущих разделах опросного листа (особые указания по отгрузке, формированию счета и т. д.).
Раздел "Настройка ПМП"
Установка пороговых значений контролируемых параметров среды По умолчанию установлен контроль по превышению процентного заполнения по объему. Для светлых нефте продуктов и др. жидкостей контролируются значения 95 и 97 процентов заполнения по объему. Для СУГ контролируются 85 и 87 процентов. При достижении установленной величины преобразователь формирует сигнал контроля по линии "СЕНС", который обеспечивает включение сигнализаторов, коммутацию реле блоков коммутации и другие подобные действия других устройств системы измерительной "СЕНС". Если пользователю необходимо занести другие условия, он должен: 1. В графе "Контролируемый параметр" выбрать из выпадающего списка параметр, по которому требуется осуществлять контроль. Независимый контроль может осуществляться по восьми различным параметрам. 2. В графе "знач./направл." указать величину параметра при котором формируется сигнал контроля 3. В графе "знач./направл." указать направление изменения величины параметра. Символ "↑" соответствует увеличению параметра до достижения установленной величины и формирования сигнала контроля. Символ "↓" соответствует уменьшению параметра до достижения установленной величины и формирования сигнала контроля. Если установки пороговых значений не требуется необходимо в графе "знач./направл." установить "нет" Пример: заполнение по объему,% ¦ 95,0 ¦ ↑ ¦ При достижении объема заполнения 95% от полного объема при наполнении резервуара происходит формирование сигнала контроля, по которому включается аварийная сигнализация и/или выключается насос наполнения.
Также просим Вас указать фамилию имя и отчество лица, заполнившего опросный лист, а также его контактный телефон для уточнения деталей заказа.

## Типы крепления ПМП
Вернуться к опросному листу
Крепление ПМП | Рабочее давление в емкости | Пример обозначения | Рисунок
Корпус ПМП с резьбой М27х1,5 +гайка | Без давления | М27 | 1
Приварной фланец(исполнение, присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей – по ГОСТ 12815-80) | В соответствии с исполнением фланца: Исп. 1,3 – до 40 кг/см2 Исп. 2 – до 63 кг/см2 Исп. 4,5.8,9 – до 25 кг/см2 Исп. 7 – до 100 кг/см2 | Фл. 2-50-25 | 2
Штуцер регулируемый G1” (G1½”, G2”) | До 25 кг/см2 | G1½”, Р | 3
Корпус ПМП с резьбой М27х1,5 + гайка (Длина резьбы на корпусе ПМП (40, 50, 85) определяется при заказе) | Без давления | М27(50) | 4
Корпус ПМП с резьбой М27х1,5 + фланец с резьбой М27 (тип исполнения и размеры по ГОСТ 12815-80) | Без давления | М27- Фл. 2-50-25, М27 | 5
Корпус ПМП с резьбой М27х1,5 + фланец с резьбой М27(или фланец с отв. O30) + гайка (размеры фланца – D, Dn, кол-во отверстий – n, диаметр отверстий – d – определяются заказчиком). | Без давления | М27-Фл.D160,Dn125,n4,d10, М27 (с резьбой М27) М27-Фл.D160,Dn125,n4,d10, 30 (с отверстием Ø30) | 6
Регулируемый фланец + ответный фланец с патрубком Dy80+крепеж | Без давления | Фл. с патрубком Dy80, Р | 7
Штуцер приварной G1” (G1½”, G2”) | До 25 кг/см2 | G1½” | 8
Штуцер приварной К2” | До 25 кг/см2 | К2” | 9
Втулка регулирующая М27Р (М27Р–3Б - с тремя упорными болтами) | Без давления | М27Р | 10
Регулируемый фланец (исполнение, присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей – по ГОСТ 12815-80) | До 25 кг/см2 | Фл. 2-50-25, Р | 11
Приварной двухстенный фланец (размеры фланца по согласованию с заказчиком) | До 25 кг/см2 | Фл. двухстенный 2-50-25 | 12
Фланец приварной D80 (D100, D110) + ответный фланец + крепеж | Без давления | Фл. D110 | 13
Штуцер регулируемый К2” | До 25 кг/см2 | К2”, Р | 14
Приварной фланец (размеры фланца - D,Dn,кол-во отверстий - n, диаметр отверстий – d определяются заказчиком) | Без давления | Фл. D160, Dn125,n4, d10 | 15
Регулируемый фланец (размеры фланца - D,Dn,кол-во отверстий - n, диаметр отверстий – d определяются заказчиком) | Без давления | Фл. D160, Dn 125, n4, d10,P | 16
Регулируемый двухстенный фланец (размеры фланца по согласованию с заказчиком) | До 25 кг/см2 | Фл. двухстенный 2-50-25, Р | 17
Штуцер приварной М72х2 | Без давления | М72х2 | 18
Штуцер регулируемый М72х2 | Без давления | М72х2, Р | 19
Вернуться к опросному листу